«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель закупочной комиссии

МУП «ОКВК» РБ

Имангулов А.А.

от «12» ноября 2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН

N____ от 12 ноября 2012

на  поставку  полиэтиленовых труб

## 1. Наименование Заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты Заказчика:

Наименование: муниципальное унитарное предприятие «Октябрьсккоммунводоканал» городского округа г.Октябрьский Республики Башкортостан (сокр. МУП «ОКВК» РБ).

Место нахождения:. 452600, Республика Башкортостан, город Октябрьский, ул.Кувыкина,23

Почтовый адрес: 452600, Республика Башкортостан, город Октябрьский, ул.Кувыкина,23

Контактное лицо: Гриднев Виктор Иванович (главный инженер)

Адрес электронной почты:  myp_ovk@mail.ru

Контактный телефон:.   8 (34767)-5-44-70, 8-9872425636

## 2. Форма ценовой заявки:

## Ценовая заявка подается в письменной форме на бумажном носителе, по форме №1.

## 3. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:

## Поставка полиэтиленовых труб - ПЭ 100 SDR 17 Ø160х9,5 в  количестве - 1300 пог. метра.

## Трубы должны быть поставлены в отрезках по 12 метров, предельное отклонение длины труб плюс 3%.

## Продукция должна соответствовать ГОСТам, ТУ, иметь при поставке сертификаты качества, сертификаты соответствия гигиеническим и санитарным нормам и паспорта на русском языке.

## Продукция должна соответствовать ГОСТу 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена». Труба должна изготавливаться из ПЭ100, должна иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Труба должна иметь маркировку в виде термотиснения  по всей протяженности с указанием наименования изготовителя, условные обозначения трубы,  месяц и год изготовления.  Труба должна иметь стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С не мене 100 часов при начальном напряжении в стенке трубы 12,4 МПа.

## Поставщик должен предоставить вместе с заявкой:

## - сертификат качества;

## - сертификат соответствия;

## - санитарно-эпидемиологическое заключение;

## - гигиеническую характеристику продукции (свидетельство о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям на территории таможенного союза);

## - протокол испытания независимой сертифициравонной лаборатории по проверке соответствия качества трубы не ранее 2 квартала 2012г. по пунктам 8.3.1-8.3.5 и таблица 2 и 3, по пунктам 8.4,8.5,8.6, и таблица 5 ГОСТ 18599-2001 с измен.

## 4. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуги:

## Поставщик должен  предоставить на товар гарантийный срок продолжительностью не менее 60 месяцев со дня передачи товара.

## 5. Место поставки товара:

## 452600, Республика Башкортостан, город Октябрьский, ул.Кувыкина,23

## 6. Сроки поставки:

## С момента подписания договора в течение 5 дней.

## 7. Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

## Цена поставки товара должна включать предусмотренные действующим законодательством налоги, сборы и платежи, в российских рублях за единицу товара, а также стоимость тары (упаковки) погрузочных работ, расходы на перевозку, страхование, проведение необходимых испытаний при приемке товара,  таможенных пошлин и другие прочие расходы.

## 8. Начальная (максимальная) цена договора: 937700 (девятьсот тридцать семь тысяч семьсот) рублей в т.ч.НДС или 749 рублей за 1 пог.метр трубы.

## 9. Срок и условия оплаты оказания услуг:

## В течении 120 банковских дней с момента предоставления акта приема передачи товара, подписанного обеими сторонами, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

## 10. Порядок сдачи и приемки товаров: При передаче труб Поставщик своими силами и за свой счет в присутствии представителя Заказчика производит гидравлические испытания 2 труб (по выбору Заказчика) на прочность давлением равным 1,25 рабочего. В случае выявления дефектов Поставщик обязан за свой счет в 5-дневный срок заменить партию труб не прошедших испытания. Партия труб поставленная взамен не прошедшей испытания подлежит испытанию в аналогичном порядке. Заказчик в случае обнаружения существенных недостатков имеет право на отказ от товара после его поставки. После поставки и приемки товара составляется акт приемки-передачи товара.

## 11. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Подача котировок участниками процедуры закупки осуществляется по адресу:

452600, Республика Башкортостан, город Октябрьский, ул.Кувыкина,23

Срок подачи в течение 5  дней с момента размещения настоящего извещения.

## 12. Срок подписания победителем в проведении запроса цен договора:

## В течение 3 (трех) дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

## 13. Требования, предъявляемые к участникам закупки: согласно п. 7.1. Положения о закупках. Поставщик также должен являться непосредственным производителем или официальным представителем изготовителя предмета настоящей закупки с представлением подтверждающих  данный факт документов.

#### 14. Место, дата и время рассмотрения и оценки  заявок:

452600, Республика Башкортостан, город Октябрьский, ул.Кувыкина,23 (кабинет директора) «19» ноября  2012 года, в 12-00 часов. Победителем запроса цен признается участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям  настоящего запроса цен.