Порядок выполнения

технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к

централизованным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального

строительства и (или) реконструкции.

При подключении строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к

централизованным системам водоснабжения и водоотведения  следует руководствоваться действующим законодательством, регулирующим отношения в данной области.

Заказчику (заявителю) следует:

1.Сделать запрос в МУП «ОКВК»РБ  о предоставлении технических условий и информации о плате за подключение объекта капитального строительства и (или) реконструкции к централизованным системам водоснабжения и водоотведения с приложением необходимых документов (Приложение №1) в соответствии с «Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утв. постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83.

2. Разработать проект объекта капитального строительства и (или) реконструкции,

водоснабжение и водоотведение которого предусмотреть в соответствии с действующим

законодательством, техническими условиями и согласовать его с МУП «ОКВК»РБ.

3. Заключить договор (юр.лицам) о подключении (форма договора- приложение№3) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и (или) реконструкции в соответствии с действующим законодательством и «Положением о порядке разработки и применения в городском округе город Октябрьский РБ тарифов на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения», утв. решением Совета городского округа город Октябрьский №212 от 28.06.2007г., решением Совета городского округа город Октябрьский  от 5.12.2007г. № 255 «Об утверждении инвестиционной программы Комплексное развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП «Октябрьсккоммунводоканал» на 2008-2015гг.», решением совета №174 от 21 мая 2009г. «Об утверждении инвестиционной программы «Комплексное развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП Октябрьсккоммунводоканал» на 2008-2015гг.» в новой редакции, решением Совета городского округа за №194 от 29 сентября 2009г. «о внесении изменений в инвестиционную программу «Комплексное развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП Октябрьсккоммунводоканал» на 2008-2015гг.» в новой редакции и др.

4. Подать заявление (в произвольной форме) на временное водоснабжение (водоотведение)

объекта капитального строительства и (или) реконструкции на период строительства (включая

водоснабжение для промывки и испытания трубопроводов), получить технические условия на

временное водоснабжение (водоотведение) и заключить договор с МУП «Октябрьсккоммунводоканал» на временное водоснабжение (водоотведение) объекта капитального строительства и (или) реконструкции (в случае необходимости).

5. Выполнить условия подключения объекта капитального строительства и (или)

реконструкции к централизованным системам водоснабжения и водоотведения в соответствии с договором о подключении, техническими условиями и согласованным проектом согласно действующему законодательству, «Правилам заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры», утв. постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 N 360, «Правилам подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утв. постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83.

6. Сообщить (устно) о завершении строительно-монтажных работ, готовности к подключению стоящегося (реконструируемого) объекта, предъявить объект законченный строительством и представить исполнительную документацию (проект) на вновь построенные сети водоснабжения и водоотведения к данному объекту в соответствии с действующим законодательством и обеспечить доступ представителей МУП «Октябрьсккоммунводоканал» для проверки.

Направить заявление о подключении (врезке, присоединении) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и (или) реконструкции с приложением необходимых документов (Приложение №2) в соответствии с действующим законодательством и «Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утв. постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83.

7. Обеспечить доступ МУП «Октябрьсккоммунводоканал» для приёмки в эксплуатацию узла учёта и установления пломб на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на обводной линии в соответствии с «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения канализации в РФ», утв. постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 (ред. от 23.05.2006) и «Правилам заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры», утв. постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 N 360.

8. До начала подачи ресурсов выполнить работы по промывке и дезинфекции вновь

созданных водопроводных устройств и сооружений, необходимых для подключения к

централизованной системе водоснабжения, предварительно согласовав с МУП «Октябрьсккоммунводоканал» схему промывки сетей водоснабжения объекта, объемы воды на промывку (согласно расчета), получив счет на промывку и оплатив его. Подача питьевой воды для потребления осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно- эпидемиологический надзор.

9. Выполнить подключение (присоединение) сетей водоснабжения и водоотведения

(выполняется заказчиком под техническим надзором МУП «Октябрьсккоммунводоканал» или силами МУП «Октябрьсккоммунводоканал» по отдельному договору) в соответствии с «Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденными

постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83.

10. Направить заявление на заключение публичного договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод для юридических лиц, а также предпринимателей без образования юридического лица в соответствии с Правилами «Пользования системами

коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утв. постановлением

Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 (ред. от 23.05.2006).

13. Заключить договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод (форма договора-

приложение). Отношения между МУП «Октябрьсккоммунводоканал» и абонентом регулируются действующим законодательством для юридических лиц, а также предпринимателей без образования юридического лица «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения канализации в РФ», утв. постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 (ред. От 23.05.2006).

Примечание:

Перечень основных законодательных актов, определяющих порядок подключения к

централизованным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства

и (или) реконструкции:

- Гражданский кодекс;

- Градостроительный кодекс;

- Федеральный закон № 210-ФЗ от 30.12.2004г. «Об основах регулирования тарифов

организаций коммунального комплекса»;

- «Правила заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам

коммунальной инфраструктуры», утв. постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 № 360;

- «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения бъекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утв.постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83;

- «Правила пользования системами коммунального водоснабжения канализации в РФ», утв.

постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 (ред. от 23.05.2006);

- приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от

26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и Порядку

ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- «Положение о порядке разработки и применения в городском округе город Октябрьский РБ тарифов на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения», утв. решением Совета городского округа город Октябрьский №212 от 28.06.2007г., решение Совета городского округа город Октябрьский  от 5.12.2007г. № 255 «Об утверждении инвестиционной программы Комплексное развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП «Октябрьсккоммунводоканал» на 2008-2015гг.», решение совета №174 от 21 мая 2009г. «Об утверждении инвестиционной программы «Комплексное развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП Октябрьсккоммунводоканал» на 2008-2015гг.» в новой редакции, решение Совета городского округа за №194 от 29 сентября 2009г. «о внесении изменений в инвестиционную программу «Комплексное развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП Октябрьсккоммунводоканал» на 2008-2015гг.» в новой редакции;

- строительные и санитарные нормы и правила.

Приложение № 1

Перечень необходимых документов при запросе на выдачу технических условий

объекта капитального строительства и (или) реконструкции к централизованным

системам водоснабжения и водоотведения в соответствии с «Правилами определения и

предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения ", утв. постановлением Правительства РФ от

13.02.2006 N 83.

Запрос (для юр.лиц в произвольной форме) содержит:

1. Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

2. Копии учредительных документов, заверенные печатью предприятия, а также документы,

подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

3. Правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя

земельного участка);

4. Информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить

строительство объекта капитального строительства или на котором расположен

реконструируемый объект капитального строительства (при наличии представить план

земельного участка с указанием координат X и Y);

5. Информацию о разрешенном использовании земельного участка;

6. Информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции)

объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку ;

7. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при

наличии соответствующей информации);

8. Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии

соответствующей информации).

9.Заявление на выдачу технических условий   для  населения

Директору    МУП « ОКВК» РБ

Имангулову   А.А.

от  _______________________________________

_________________________________________

# ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу   выдать   технические   условия   на водоснабжение и водоотведение

(выгреб) жилого дома  по  адресу: _________________________________________________________________________

количество жителей_________________ жилая площадь_________________________

Ожидаемый год ввода в эксплуатацию ж/д №_____________________________

Дата:                                          Подпись:

Приложение № 2

Перечень необходимых документов при подаче заявления о подключении (врезке, присоединении) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и (или) реконструкции в соответствии с «Правилами подключения

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения",

утв. постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83.

Заявление (для юр.лиц в произвольной форме) содержит:

1. Полное и сокращенное наименование заказчика (для физических лиц - фамилия, имя

отчество), его местонахождение и почтовый адрес;

2. Копии учредительных документов, заверенные печатью предприятия, а также

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление:

3. Правоустанавливающие документы на земельный участок;

4. Ситуационный план в масштабе 1:2000 расположения объекта с привязкой к

территории населенного пункта;

5. Топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми надземными и

подземными коммуникациями и сооружениями);

6. Информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию

строящегося (реконструируемого объекта).

7. Для физических лиц заявление –разрешение на врезку, на подключение к сетям водоснабжения (водоотведения)

Директору    МУП «ОКВК»РБ

Имангулову   А.А.

от  _________________________________

проживающего по адресу:______________________

тел.___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешения произвести врезку самостоятельно в действующий водопровод (канализационный коллектор) d=_____ мм. Выдать разрешение на подключение к сетям водоснабжения (водоотведения) Все работы по прокладке водопровода (канализации) выполнены согласно проекта

Дата:                                          Подпись:

Директору    МУП «ОКВК»РБ

Имангулову   А.А.

от  _______________________________

проживающего по адресу:____________________________

Тел.__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу произвести врезку в действующий  водопровод (канализационный коллектор) d=_____ мм. Выдать разрешение на подключение к сетям водоснабжения (водоотведения) Все работы по прокладке водопровода (канализации) выполнены согласно проекта.

Дата:                                          Подпись:

Приложение № 3

ДОГОВОР № _______

возмездного оказания услуг по подключению объекта недвижимости

к централизованным системам водоснабжения и водоотведения

г. Октябрьский	                         			«__»_______________200__г.

__________________________________________________________________________________________________________________именуемое в  дальнейшем «Заказчик»,   в лице  директора ___________________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и Муниципальное  унитарное предприятие «Октябрьсккоммунводоканал» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора, Имангулова А.А., действующего на основании Устава,  с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик в соответствии с настоящим договором обязуется внести плату за подключение строящегося и (или) реконструируемого им объекта к централизованной системе водоснабжения и водоотведения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, а Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги: подключение к сетям инженерно-технического обеспечения объекта, расположенного по адресу __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

1.2. Размер платы за подключение данного объекта исчисляется из расчета 15994рублей за 1 м/куб потребности водопотребления в сутки, с учетом НДС в сумме   2439,76 руб.

1.3 Объем суточного водопотребления объекта Заказчика (по проекту) составляет  __________м/куб, размер платы за подключение составляет ____________________ руб.с НДС, в т.ч. НДС  в сумме _______________ руб.

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Заказчик перечисляет Исполнителю авансовые платежи за подключение в соответствии с данным графиком до ввода объекта в эксплуатацию и подключения его к централизованным системам  водоснабжения и водоотведения:

_______________20___ г.- __________________руб. в т.ч. НДС 18% ______________ руб.

В случае изменения тарифа на подключение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения на основании решения совета городского округа город Октябрьский производится перерасчет авансовых платежей в соответствии с данным графиком, но только в части платежей еще не перечисленных Заказчиком по договору с составлением дополнительного соглашения между сторонами.

2.2. Плательщик вносит денежные средства за плату на подключение в размере, предусмотренным п.1.2. настоящего договора, путем перечисления указанных средств на специальный расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре не позднее 15 числа месяца, согласно графику.

2.3. Необходимая потребность водопотребления должна быть заявлена Заказчиком в запросе на технические условия, она уточняется в рабочей проектно-сметной документации при ее согласовании с Исполнителем и контролируется Исполнителем после подключения объекта Заказчика к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. В случае выявления несоответствия между заявленной потребностью водопотребления и фактическим водопотреблением, производится перерасчет платы без дополнительного оформления и согласования сторон.

2.4. На заявленную и оплаченную по утвержденному тарифу на подключение нагрузку Исполнитель устанавливает лимит на водопотребление в соответствии с существующим положением.

Пересмотр лимита осуществляется на основании перерасчета платы за подключение.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

3.1.1. Обеспечить внесение платы  за подключение в размерах и в сроки, указанные в п.2.1. настоящего договора.

3.1.2. Заключить договор с Исполнителем на временное водоснабжение на период строительства объекта ______________________________________________________________

3.1.3. Представить Исполнителю на согласование рабочую проектно-сметную документацию с расчетами проектной организации, обосновывающими заявленную потребность по водопотреблению.

3.1.4. В период действия настоящего договора Заказчик вправе изменить, с необходимыми основаниями, фактическую нагрузку водопотребления в пределах выданных технических условий, что оформляется дополнительным соглашением сторон.

3.2. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:

3.2.1. Обеспечить подключение объекта  _________________________________________

_____________________________________________________________в соответствии с выданными техническими условиями №_________________от___________________, согласованной проектно-сметной документацией и настоящим договором в течение 30 дней с момента письменного обращения Заказчика, с предоставлением исполнительной документацией по прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

4.2. Заказчик за несвоевременное перечисление денежных средств согласно п.   настоящего договора, уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,003 ставки рефинансирования ЦБ Российской Федерации от суммы платежа за каждый день просрочки до момента выполнения своих обязательств.

4.3. При условии выполнения Заказчиком всех обязательств по  договору, за срыв сроков подключения его объекта к централизованным системам водоснабжения и канализации, Исполнитель выплачивает пеню в размере  0,003 ставки рефинансирования за каждый день просрочки от всей суммы, указанной в п. настоящего договора до момента подключения.

5. Действие непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: природных явлений, военных действий, пожара и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Сторона по настоящему договору должна уведомить другую сторону о возникновении данных обстоятельств в течение 3 дней с момента их наступления. В случае несвоевременного такого уведомления сторона не имеет право ссылаться на данные обстоятельства, если только само обстоятельство не препятствовало такому уведомлению.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

5.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят, какие меры следует принять для выполнения обязательств по настоящему договору. Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая сторона вправе потребовать расторжения договора.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

8. Заключительные положения

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

8.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Адреса и реквизиты сторон:

Исполнитель: Муниципальное унитарное предприятие «Октябрьсккоммунводоканал» городского округа  г. Октябрьский Республики Башкортостан.

452602, Республика Башкортостан г. Октябрьский, ул. Кувыкина 23.

Банковские реквизиты: ИНН 0265026710, КПП  026501001, ОКПО 77841980, ОКАТО 80435000000, ОКВЭД  41.00.1    41.00.2, р/с 40702810306380102749 в ОСБ № 7408 Башкирский Банк СБ РФ г. Уфа, БИК  048073601, к/с 30101810300000000601, тел. (34767) 4-04-97.

Заказчик:

10. Подписи сторон

Исполнитель:	_________________/Имангулов А.А./

Заказчик: 		_________________/_______________

Договор на отпуск воды и прием сточных вод

От «____»_______________20____г.							№_________

Водоканал: Муниципальное унитарное предприятие «Октябрьсккоммунводоканал» городского округа г.Октябрьский Республики Башкортостан, зарегистрированное инспекцией МНС России по г.Октябрьскому РБ за  ОГРН 1050203331056 в лице директора Имангулова Айдара Адгамовича, действующего на основании Устава и предприятие _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем Абонент  и зарегистрированное как  юридическое лицо по адресу _________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Предметом настоящего договора является отпуск воды из системы водоснабжения города на хоз.питьевые, производственные нужды и прием  в горканализацию сточных вод от питьевой, технической воды, пароконденсата,.

1.2.По всем вопросам своих  взаимоотношений, не нашедших отражение в настоящем договоре, Водоканал и Абонент обязуются руководствоваться действующим законодательством, «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ» , утвержденными постановлением Правительства РФ  № 167 от 12.02.1999 (в дальнейшем – «Правила пользования»), Постановлением КМ РБ № 399 от 08.11.1995 г. СНиПами, ГОСТами, иными нормативными документами РФ и РБ.

1.3.По вопросам своих взаимоотношений по настоящему договору стороны назначают своих представителей:

Водоканал: Ф.И.О Имангулов А.А.  должность     директор      телефон        4-04-97

Гриднев В.И          	                     гл.инженер                        5-44-70

Захаров В.М..	                     начальник ПТО                5-44-69

Салимгареева М.М.                   начальник

абонентского отдела         5-44-68

инспектор

Добровольский  В.П.               старший  диспетчер         5-30-36

Абонент:  Ф.И.О.  ________________ должность __________ телефон   _____________

При необходимости стороны могут назначить  также других представителей, известив об этом письменно другую сторону, либо выдав новому представителю соответствующую доверенность. Представители сторон обязаны осуществлять  взаимодействия по вопросам исполнения настоящего договора, в том числе принимать участие в проведении технических обследований и отборе проб сточных вод, выдавать и получать предписания, подписывать акты, сведения о показаниях водомеров и иные документы, а также совершать иные действия по поручению сторон.

2.Обязанности и границы эксплуатационной

ответственности сторон

2.1.Границы эксплуатационной ответственности  устанавливаются в соответствии со схемами  водопроводных вводов и канализационных выпусков  Абонента, подписанными полномочными представителями обеих сторон и оформленными в виде приложений к настоящему договору. При отсутствии таких схем граница эксплуатационной ответственности  устанавливается по балансовой принадлежности сетей и сооружений.

2.2.Водоканал обязуется:

2.2.1. Обеспечивать надлежащую эксплуатацию и функционирование находящихся в его ведении централизованных систем питьевого водоснабжения и канализации в соответствии с нормативно-технической документацией и условиями договора

2.2.2.Поддерживать в точке присоединения водопроводной сети Абонента к городской водопроводной сети давление не ниже 10 метров водного столба.

2.2.3.На условиях определенных настоящим договором  и в пределах установленных лимитов водопотребления и водоотведения: отпускать из системы водоснабжения воду и принимать в систему канализации сточные воды Абонента.

2.2.4.Абонент извещен о том, что подаваемая  вода соответствует всем  требованиям

СанПиН    2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», кроме жесткости из-за превышения в природном источнике.

2.3.Абонент обязуется:

2.3.1.Обеспечивать выполнение условий настоящего договора и требований «Правил пользования».

2.3.2. По вопросам оформления договорных отношений:

- оформить и согласовать с Водоканалом  на все свои водопроводные ввода и канализационные выпуски до начала пользования  ими схемы их присоединений к централизованным системам  водоснабжения и канализации, а также схемы  водомерных узлов, установленных на всех водопроводных вводах;

- обеспечивать надлежащую эксплуатацию систем водоснабжения и канализации в соответствии с полученными техническими условиями и требованиями нормативно-технической документации;

- предоставлять в Водоканал своевременно, в течение расчетного месяца все необходимые данные по изменению  реквизитов Абонента, перечня его объектов и другие сведения, необходимые для внесения изменений и дополнений в действующий договор;

- обеспечивать комплектность, сохранность и нормальное техническое состояние оборудования и приборов, связанных с потреблением воды и сбросом сточных вод;

- обеспечивать беспрепятственный доступ представителя водоканала к осмотру водомерного узла, водопроводного ввода и другим водопроводным  и канализационным сооружениям Абонента;

- обеспечивать беспрепятственный	  доступ представителей водоканала к осмотру и проведению эксплуатационных работ во всех транзитных водопроводных и канализационных сетях, водоводах, коллекторах, проходящих по территории Абонента.

- обеспечивать  установку и правильную эксплуатацию приборов учета расхода воды, производить своевременный ремонт и госповерку  этих приборов;

- немедленно сообщать в Водоканал о всех нарушениях целостности пломб на водомерах и опломбированных Водоканалом  водопроводных устройствах (задвижках, гидрантах и т.п.). Абонента.

3.Условия прекращения или ограничения отпуска питьевой воды и приема сточных вод

3.1.Водоканал может прекратить  или ограничить  отпуск питьевой воды  и прием сточных вод без предварительного  уведомления Абонента в следующих случаях:

- прекращение энергоснабжения объектов Водоканала;

- устранение последствий аварий на системах коммунального водоснабжения и канализации;

- возникновение аварий в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;

- необходимости увеличения подачи воды к местам возникновения пожаров;

- резкое ухудшение качества воды в источнике.

3.2.Водоканал может прекратить  или ограничить отпуск питьевой воды  из централизованной системы водоснабжения и прием сточных вод в систему канализации после предварительного уведомления  Абонента в порядке и в случаях, предусмотренных пунктом 82 «Правил пользования».

3.3.Основанием для прекращения или ограничения Водоканалом отпуска питьевой воды и (или) приема сточных вод может являться неуплата Абонентом услуг по водоснабжению и водоотведению.

4.Нормирование и учет объемов водопотребления и водоотведения.

4.1.В соответствии  с «Правилами пользования» абоненту устанавливаются  следующие объемы лимитов (включая субабонентов, подключенных к сетям Абонента с письменного согласия Водоканала) согласно приложения № 1 к договору  (расчет по услугам водопотребления и водоотведения)

Водопотребление 		м/3 год  	Водоотведение (м3/год)

__________________				______________

__________________				______________

4.2.В соответствии пунктами 32.44.47 Правил пользования учет полученной воды и сбрасываемых сточных вод и составление необходимых отчетных документов обеспечивает Абонент.

4.3.Объем водопотребления для проведения работ по врезке и промывке  водопроводных устройств и сооружений  определяется по показаниям прибора учета питьевой воды, а в случае отсутствия  прибора  расчета  исходя из скорости движения воды 1,2 м/сек полным сечением в промываемой трубе.

4.4.Объем водопотребления абонента определяется за расчетный период следующим образом:

4.4.1.По показаниям водомера – при наличии   исправного и поверенного водомера, а также обеспечении сохранности пломб на водомерах и других опломбированных представителем Водоканала водопроводных устройствах Абонента.

4.4.2.По среднемесячным показаниям за последние шесть месяцев работы водомера перед выходом из строя, но не более 30 дней после выхода водомера из строя не по вине Абонента.

4.4.3.По пропускной способности присоединения к системе централизованного водоснабжения при действии присоединения круглосуточно полным сечением со скоростью движения воды в нем 1,2 м/сек в любом из следующих случаев:

- потребление воды без договора, а также по объектам, не включенным в договор;

- потребление воды без приборного учета, при отсутствии у Абонента  согласованной с Водоканалом схемы  водомерного узла или акта  приемки водомерного узла для расчетов, представителем Водоканала,

- по истечении установленного в паспорте на водомер срока очередной госповерки водомера;

- при истечении месячного срока после выданного Абоненту представителем  Водоканала предписания о замене калибра водомера или переносе водомерного узла с целью обеспечения правильного учета потребляемой Абонентом воды и соблюдения Правил техники безопасности;

- при не предоставлении Абонентом более одного месяца подряд данных учета объемов водопотребления, водоотведения;

- при не обеспечении представителю Водоканала доступа к водомерному узлу, водопроводному вводу и любому другому водопроводному и канализационному сооружению Абонента..

4.5.Объем водоотведения Абонента определяется по приборам учета  расхода сточных вод, а при их отсутствии  устанавливается  равным суммарному объему  водопотребления из всех источников водоснабжения.

5.Нормирование и контроль  качества сточных вод:

5.1.В систему горканализации принимаются сточные воды, количество и качество которых соответствует установленным нормативам и не вызывает нарушение в работе канализационных сетей и очистных сооружений, обеспечивает безопасность  их эксплуатации.

5.2.В систему коммунальной канализации запрещается сброс сточных вод, содержащих вещества, которые могут:

-засорять канализационные трубы, колодцы, решетки или осаждаться на стенках труб, колодцев, решеток (взвешенные вещества, окалина, известь песок, гипс, металлическая стружка, волокна, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы, шламы и осадки от локальных очистных сооружений, всплывающие вещества, нефтепродукты и т.д.);

-оказывать разрушающее воздействие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации (кислоты, щелочи, нерастворимые масла, смолы, мазут, сточные воды, имеющие температуру свыше 40 градусов Цельсия, рН ниже 6,5 или выше 8,5 и т.д.);

образовывать в канализационных сетях и сооружениях пожаро-взрыво-опасные и токсичные газо-паро-воздушные смеси (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензол, цианистоводородная кислота и др.);

-препятствовать биологической очистке  сточных вод (биологически «жетские» и биологически трудноокисляемые органические вещества и смеси, имеющие ХПК более чем в 2,5 раза выше БПК5 или в 1,5 раза выше БПКполн., особо опасные вещества, опасные бактериальные загрязняющие  вещества, радионуклиды, концентрированные маточные и кубовые растворы, отработанные электролиты, сточные воды свинокомплексов и ферм крупного рогатого скота без надлежащей очистки и др.).

Запрещается сброс веществ и продуктов их трансформации, для которых  не установлены предельно допустимые концентрации и отсутствуют методы аналитического контроля, а также веществ, соединение которых может привести  к образованию веществ  с не установленными предельно допустимыми концентрациями.

.

5.3.Абонент обязан обеспечивать лабораторный контроль и соблюдение установленных требований и нормативов  по составу сбрасываемых в систему канализации сточных вод.

6.Сумма договора и порядок расчетов за потребление воды  и сброс сточных вод:

6.1.Услуги водоканала оплачиваются Абонентом по  тарифам, утвержденным в установленном порядке. В течение срока действия договора тарифы могут быть изменены, тарифы, действующие на момент заключения договора следующие: водоснабжение _________ руб/м3 , водоотведение ________руб, для населения: водоснабжение ________ руб , водоотведение ________ руб  без НДС .     Новые тарифы доводятся до Абонента через средства массовой информации.

Сверхлимитное  водоотведение оплачивается по повышенному в трехкратном размере тарифу в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РБ от 08.11.95 г.  № 399 .

6.2. Годовая сумма договора по отпуску воды и приему сточных вод в пределах ПДК составляет  согласно приложения № 1 к договору (расчет по услугам водопотребления и водоотведения ___________________________________________________                   рублей, в т.ч.  с НДС 18% на момент направления  договора  Абоненту. Сумма договора корректируется  в зависимости от фактического объема  водопотребления и водоотведения Абонента   и изменения тарифов на отпуск воды и прием стоков.

6.3.Расчетным периодом  за услуги водоснабжения  и водоотведения является месяц.

Оплату за водоснабжение и водоотведение Абонент производит авансовыми платежами до 25 числа месяца предшествующего месяцу потребления (расчетного месяца) в размере 100% от договорного месячного объема, рассчитанного в соответствии с пунктами 4.1 и 6.2. по ценам (тарифам) предусмотренным пунктом 6.1 настоящего договора. Авансовые платежи не являются коммерческим кредитом.

Оплата за услуги Водоканала производится Абонентом в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Водоканала. Оплата считается произведенной только после зачисления денежных средств на расчетный счет Абонента.

Окончательный расчет за услуги водоснабжения и водоотведения производится до 05 числа месяца следующего за расчетным. Если сумма авансовых платежей превышает стоимость оказанных услуг водоснабжения и водоотведения, Водоканал засчитывает разницу в счет погашения следующей оплаты..

6.4.В случае отсутствия  расчетного счета Абонент обязан до 25 числа  месяца, предшествующего месяцу потребления  забрать  счет в абонентском отделе водоканала и провести оплату в сроки, предусмотренные п.6.3.

6.5Абонент обязан ежемесячно (не реже чем 1 раз в квартал) производить сверку расчета по услугам Водоканала.

6.6.Дополнительные условия оплаты:

Сумма оплаты за превышения ПДК, ПДС определяется в соответствии с Постановлением КМ РБ от 08.11.95 г. № 399.

7.Ответствненость сторон. Срок действия договора.

Порядок разрешения спора

7.1.В случае нарушения  условий настоящего договора, а также нанесения одной из сторон убытков другой стороне, виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством, иными нормативными документами и настоящим договором.

При неуплате Абонентом в установленные договором сроки оплаты услуг по водоснабжению и водоотведению Абонент выплачивает Водоканалу неустойку в размере 1% с суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

7.2.Действие настоящего договора распространяется  на период с «_____»_____________20___г. по  «_____»_________________ 20___г.

7.3.Договор действует и продлевается в соответствии с действующими «Правилами пользования»  ст.ст.540,546 ГК Российской Федерации.

7.4.Договор может быть изменен в течение срока его действия по согласованию сторон, а при отсутствии согласия – по инициативе заинтересованной стороны в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.5.Все споры сторон по заключению и изменению настоящего договора, а также его исполнению и взысканию с виновной стороны убытков, пени  рассматриваются в Арбитражном суде РБ.

8.Адреса и расчетные счета сторон

Водоканал:						 Абонент:

Муниципальное унитарное предприятие                    ________________________________________

«Октябрьсккоммунводоканал» городского

округа г.Октябрьский 					 Адрес:

Республики Башкортостан                                             Телефон

Адрес: 452600 РФ РБ г.Октябрьский, 		 ИНН _________________________________

ул.Кувыкина,23         					 Расчетный счет №

Телефон: 4-04-97, 5-44-68              			 Банк:

ИНН: 0265026710

Расчетный счет: № 40702810306380102749     	 Корреспондентский счет№

Банк: Башкирское ОСБ № 8598 г.Уфа                           БИК ________________

Корреспондентский счет: №30101810300000000601   ______________________________________

БИК: 048073601

Директор ______________________А.А.Имангулов  _______________________________________

М.П.								М.П.

Приложение № 1

к договору № ___ от «___»___________ 20 ___ г.

РАСЧЕТ ПО УСЛУГАМ

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

ВОДОКАНАЛ:					АБОНЕНТ:

Директор                                                                  	  Директор

МУП "ОКВК" РБ				   	  ______________________________

_______________А.А.Имангулов		               ______________________________

М.П.							      М.П.