- Приложение N 8 к единому типовому договору

холодного водоснабжения и водоотведения

СВЕДЕНИЯ

о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам

сточных вод, установленных для абонента

В целях обеспечения режима безаварийной работы централизованной системы водоотведения  организации водопроводно-канализационного  хозяйства устанавливаются нормативные показатели общих свойств сточных вод :

| температура°С | +40 |  |
| --- | --- | --- |
| Реакция среды рН (ед) | В пределах 6,5-8,5 |  |
| Кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см | - | 11 |
| Соотношение ХПК: БПК5 | - | 2,5* |

Отведению  в  централизованную  систему  водоотведения подлежат сточные  воды,  если  содержание

в  них загрязняющих веществ не превышает следующих значений:

| Номер и наименование канализационных выпусков | Перечень загрязняющих веществ | Допустимые концентрации загрязняющих веществ (мг/дм3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Минерализация (плотный остаток) | 940 |
|  | 5. Нефтепродукты (растворенные и эмульгированные) | 0,9 |
|  | 7. Азот нитритный | 0,07 |
|  | 12. Взвешенные вещества | 147 |
|  | 13. | 100 |
|  | 14. Кобальт | 0,025 |
|  | 15. Азот (сумма азота органического и азота аммонийного) | 6,0 |
|  | 16.Фосфаты | 1,5 |
|  | 17. СПАВ анионные | 0,15 |
|  | 18. Фенолы (сумма) | 0,017 |
|  | 19. Сульфаты () | 260 |
|  | 20. Хлориды () | 271 |
|  | 21. Алюминий (Al) | 0,12 |
|  | 22. Железо (Fe) | 0,53 |
|  | 23. Нитраты | 30 |
|  | 24. Медь (Cu) | 0,021 |
|  | 25. Цинк (Zn) | 0,025 |
|  | 29. Кадмий (Cd) | 0,003 |
|  | 30. Свинец (Pb) | 0,02 |

Организация водопроводно-канализационного хозяйства          Абонент

МУП «ОКВК» РБ

Директор __________________ Имангулов А.А.                         _________________________________                          _________________________________

"__" ___________ 20__ г.                                            «___» __________________20__г

- Приложение N 9 к единому типовому договору

холодного водоснабжения и водоотведения

СВЕДЕНИЯ

о точках приема поверхностных сточных вод абонента

Местонахождение   точек  приема  поверхностных  сточных  вод  в  местах присоединения к централизованным системам водоотведения: <1>

___________________________________________________________________________

Точки  приема  поверхностных  сточных вод отражаются на топографической карте  земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями)

___________________________________________________________________________

(приводится топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500)

Организация водопроводно- канализационного хозяйства                                                                                    Абонент

МУП «ОКВК» РБ

Директор __________________ Имангулов А.А.                                                   _________________________________

"__" ___________ 20__ г.                                                                                                               "__" ___________ 20__ г.

--------------------------------

<1> Места присоединения к централизованным системам водоотведения указываются при условии, что отведение поверхностных сточных вод осуществляется с использованием централизованной системы водоотведения.