Договор №_____________

на разработку электронной модели сетей водоснабжения и водоотведения

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

г. Октябрьский                                                                               «___»________2014 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Октябрьсккоммунводоканал» городского округа г. Октябрьский Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Имангулова Айдара Адгамовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________ «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется оказать, а Заказчик обязуется принять и оплатить на условиях настоящего Договора следующие услуги:

1.1.1. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется передать Заказчику программное обеспечение для ЭВМ на одно рабочее место, представленное в Приложении № 1 (Спецификация) к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить программное обеспечение для ЭВМ на условиях настоящего Договора.

1.1.2. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется оказать услуги по разработке электронной модели сетей  водоснабжения и водоотведения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее – Электронная модель), в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2 к Договору),  а Заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях настоящего Договора.

1.2. Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя.

1.3. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю исходные данные согласно Приложению № 3 к Договору.

Устранение замечаний: по качеству разработанной электронной модели на любой стадии разработки и утверждения осуществляется силами Исполнителя за свой счет.

1.4. По итогам Исполнитель обязуется предоставить Заказчику: программное обеспечение для ЭВМ на одно рабочее место, согласно Приложению № 1 (Спецификация) в 1 экземпляре, Электронную модель в 1 экземпляре в электронном виде (должна быть выполнены в местной системе координат), а также  материалы, полученные при разработке Электронной модели, согласно Раздела 2.1. «Электронная модель» Технического задания (Приложение № 2 к Договору), представить в формате файлов образованных в результате работы в расчётном программном комплексе Zulu Hydro и Zulu Drain.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ___________ (__________________________________) рублей _____ коп., НДС18%_______________ руб.

2.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.3. Исполнитель передаёт Заказчику программное обеспечение для ЭВМ на одно рабочее место на основании 100% предоплаты.

2.4. Оплата по Договору производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика»  следующем порядке:

2.4.1. Предоплата за предоставляемое программное обеспечение для ЭВМ на одно рабочее место в сумме _______________________________________ производится Заказчиком в течение 3 банковских дней с момента подписания Договора.

2.4.2. Окончательный расчёт в сумме____________________________________ производится Заказчиком в течение 10 банковских дней с момента поставки электронной модели сетей водоснабжения и водоотведения, программного обеспечения для ЭВМ на одно рабочее место и подписания Заказчиком акта приема-передачи выполненных работ.

3. Сроки оказания услуг

3.1. Срок оказания услуг до 28 февраля 2015 года. Срок поставки программного обеспечения для ЭВМ согласно спецификации (Приложение №1 к Договору) – 12  января 2015 года.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1.  Оказывать содействие Исполнителю в оказании услуг в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре и Техническом задании.

4.1.2. Предоставить Исполнителю исходные данные для оказания услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.

4.1.3. Оплатить выполненные Исполнителем услуги, принятые в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать от Исполнителя своевременного и качественного оказания услуг, предусмотренных  п. 1.1. настоящего Договора.

4.2.2. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем  работ по настоящему Договору, не вмешиваясь в его финансово-хозяйственную деятельность.

5. Права и обязанности Исполнителя

5.1. Исполнитель  имеет право:

5.1.1.	Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора.

5.1.2.	Требовать принятия и оплаты услуг, выполненных в соответствии и с условиями настоящего Договора.

5.2. Исполнитель обязуется:

5.2.1. Передать Заказчику программное обеспечение для ЭВМ на одно рабочее место, представленное в Приложении № 1 (Спецификация) к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить программное обеспечение для ЭВМ на условиях настоящего Договора.

5.2.2. Разработать Электронную модель схему водоснабжения и водоотведения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в соответствии с  Техническим заданием.

5.2.3. Услуги должны быть оказаны Исполнителем в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», генеральным планом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, Правил землепользования и застройки, градостроительного зонирования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

5.2.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание услуг при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе оказания услуг;

- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности результатов оказанных услуг, либо создающих невозможность их завершения в срок.

5.2.5. Исполнитель обязуется за свой счет устранять выявленные представителями Заказчика недостатки в сроки, установленные Заказчиком.

5.2.6. После завершения работ сдать Заказчику результат оказанных услуг в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

5.2.7. Не передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

6. Порядок приёмки оказанных услуг

6.1. Исполнитель передаёт Заказчику, а Заказчик принимает программное обеспечение для ЭВМ на одно рабочее место, согласно Приложению № 1 (Спецификация) в 1 экземпляре, Электронную модель в 1 экземпляре в электронном виде (должна быть выполнены в местной системе координат), а также  материалы, полученные при разработке Электронной модели, согласно Раздела 2.1. «Электронная модель» Технического задания (Приложение № 2 к Договору), представить в формате файлов образованных в результате работы в расчётном программном комплексе Zulu Hydro и Zulu Drain  по Акту приёма-передачи.

6.2. Сдача – приемка оказанных услуг оформляется Актом приема-передачи оказанных услуг, подписанным Сторонами и заверенными печатями Сторон.

6.2. Заказчик рассматривает полученную Электронную модель в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения. По истечении данного срока Заказчик направляет Исполнителю подписанный Акт оказания услуг, либо мотивированный отказ в приемке с указанием недостатков.

6.3. В случае приостановления (прекращения) оказания услуг по письменному указанию Заказчика, не связанному с качеством услуг, Стороны в десятидневный срок обязаны составить двусторонний акт о подготовленной части Электронной модели и фактически понесенных расходах, предусмотренных в цене Договора.

6.4. Исполнитель не вправе передавать электронную модель  третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

7. Гарантия качества оказания услуг

7.1. Срок предоставления гарантий качества оказанных услуг  составляет  12 месяцев  с момента подписания Акта приема-передачи оказанных услуг.

7.2. Исполнитель в полном объёме гарантирует качество оказания услуг. В случае если оказанные услуги, не соответствуют требованиям, указанным в настоящем техническом задании, Исполнитель обязуется устранить замечания в течение одного месяца с момента получения письменной претензии от Заказчика за счет собственных средств. Требования  Заказчика по качеству оказания услуг, недостатки которых не могли быть выявлены при приеме работ, принимаются в течение действия гарантийного срока.

8. Ответственность Сторон

8.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее оказание слуг, все недостатки устраняются им безвозмездно в согласованные с Заказчиком сроки. Исполнитель безвозмездно устраняет замечания согласующих органов и организаций, в том числе при утверждении результатов оказанных услуг в установленном порядке.

8.2. За нарушение срока окончания оказания услуг и сроков окончания устранения недостатков Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения исполнения обязательства. Сроки окончания выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору продлеваются пропорционально срокам соответствующей просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору.

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в размере реального ущерба.

8.4. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

9. Изменение и расторжение Договора

9.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из условий Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в виде единого подписанного Сторонами дополнительного соглашения к Договору.

9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

9.4. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами, решаются путем переговоров.

9.5. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. Срок исполнения обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Стороны принимают решение, какие меры следует принять для продолжения оказания услуг по настоящему Договору. Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора, в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Договора

11.1. Договор  вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

11.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. Прочие условия

12.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с Договором, то есть не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в интересах третьих лиц, без согласия на то другой Стороны. К конфиденциальной информации могут быть отнесены любые данные, предоставляемые Сторонами друг другу и в которых установлено, что они имеют конфиденциальный характер.

12.2. Приложения:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Техническое задание.

13. Подписи и реквизиты Сторон

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Муниципальное унитарное предприятие «Октябрьсккоммунводоканал» городского округа г. Октябрьский Республики Башкортостан. Адрес: 452600, Республика Башкортостан, город Октябрьский, ул. Кувыкина, дом 23, ИНН 0265026710, КПП 026501001, ОКПО 77841980, ОКАТО 80435000000, ОКВЭД 41.00.1, 41.00.2, р/с 40702810306380102749 в Отделении №8598 Сбербанка России г. Уфа, БИК 048073601, к/с 30101810300000000601. Директор ___________________ А.А. Имангулов | _________________________________ |

Приложение № 1

к Договору № _________

от ________ 2014 г.

###### Cпецификация

Мы, нижеподписавшиеся,

| Заказчик | МУП «ОКВК» РБ |
| --- | --- |
| (полное наименование организации Заказчика) |  |
| в лице директора Имангулова А.А. |  |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |  |
| с одной стороны, и |  |
| Исполнитель |  |
| (полное наименование организации Исполнителя) |  |
| в лице |  |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |  |

с другой стороны, согласовали следующую спецификацию:

| № п/п | Наименование | Единица измерения |  | Кол-во | Цена, рублей | НДС, руб. (18 %) | Сумма, pублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лицензия на Право использования Геоинформационной системы «Zulu 7.0» (полнофункциональное рабочее место) | Рабочее место |  | 1 | 68 000 | НДС не облагается | 68 000 |
| 2. | Лицензия на право использования Программно-расчетного комплекса (ПРК) «ZuluHydro 7.0» в составе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверочный гидравлический расчет водопроводной сети; | Рабочее место |  | 1 | 90 000,0 | НДС не облагается | 90 000,0 |
|  | ПО для построения пьезометрических графиков | Рабочее место |  | 1 | 57 000,0 | НДС не облагается | 57 000,0 |
|  | Конструкторский расчет кольцевой водопроводной сети | Рабочее место |  | 1 | 57 000,0 | НДС не облагается | 57 000,0 |
| 3. | Лицензия на право использования Программно-расчетного комплекса (ПРК) «ZuluDrain» в составе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверочный расчет сетей водоотведения | Рабочее место |  | 1 | 90 000,0 | НДС не облагается | 90 000,0 |
|  | Конструкторский расчет сетей водоотведения | Рабочее место |  | 1 | 91 000,0 | НДС не облагается | 91 000,0 |
|  | ПО для построения продольного профиля | Рабочее место |  | 1 | 41 000,0 | НДС не облагается | 41 000,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 494 000,0 |
| Заказчик: |  |  | Исполнитель: |  |  |  |  |
| МУП «ОКВК» РБ ________________ А.А. Имангулов «___» ____________ 2014 г. |  |  | ____________________________ «____»___________ 2014 г. |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Договору № _______

от _____________2014 г.

Техническое задание

на выполнение работ по разработке электронной модели сетей водоснабжения и водоотведения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

Результатом работы является электронная модель сетей водоснабжения и водоотведения городского округа город Октябрьский в формате расчётного программного комплекса Zulu Hydro и Zulu Drain в составе, определенном настоящим Техническим заданием (Приложение 1 к Договору).

Для разработки электронной модели Исполнителю передаются следующие исходные данные:

- Растровая подложка города;

- Схема водопроводных и канализационных сетей с указанием на ней диаметров;

- Фактические объемы потребленной питьевой воды и отведение стоков за январь-август 2014 года по 610 абонентам муниципальным многоквартирным домам (МКД);

- Фактические объемы потребленной питьевой воды и отведение стоков за один месяц по 664 объектам МКД (ТСЖ и УК);

- Фактические объемы потребленной питьевой воды за один месяц по 7591 абонентам частного сектора.

Для разработки электронной модели также можно использовать сведения, находящиеся в свободном доступе в сети интернет.

При распределении нагрузок абонентов необходимо использовать сведения о фактическом потреблении населения питьевой воды и стоков, а также рекомендации по расчету СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», а также прочая доступная необходимая информация. В случае недостаточности исходной информации по нагрузкам потребителей водоснабжения и водоотведения, данная информация будет определена путем равномерного распределения общей нагрузки города на абонентов при заданной равной скорости истечения жидкости в трубопроводах.

При разработке электронной модели принимаются следующие допущения:

- Рельеф и геодезические высоты местности приняты по данным общедоступных ресурсов (программного комплекса SAS.Planet);

- Параметры напора определяются по результатам наладочного расчета.

| Цель работы | Разработка электронной модели сетей водоснабжения и водоотведения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан - на период до 2025 года |
| --- | --- |
| Необходимый результат работы | Электронная модель сетей водоснабжения и водоотведения, разработанная в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и настоящим техническим заданием. Электронная модель сетей водоснабжения и водоотведения должна быть представлена Заказчику в электронном виде на CD диске в 2 экз. в соответствии с требованиями настоящего технического задания. |
| - Общая информация |  |
| 1.2.Характеристика системы водоснабжения и водоотведения | 1. Количество населенных пунктов – 1, в том числе: с централизованным водоснабжением – 1. 2. Количество водоснабжающих организаций – 3 (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, техническая вода). 3. Система водоснабжения: Количество повысительных водопроводных насосных станций – 7 шт.; Количество подземных источников водоснабжения (скважины) 75 шт.; Количество источников водоснабжения (водозаборы) 2 шт.; Магистральные сети общей протяжённостью 122,1 км.; Распределительные сети общей протяжённостью 237,7 км.; Насосные станции II подъёма в количестве 2 шт.; Водопроводные камеры и колодцы магистральных и распределительных сетей в количестве 3139 шт. 4. Система водоотведения: Количество очистных сооружений 1 шт.; Безнапорные сети с общей протяжённостью 135,3 км.; Напорные сети с общей протяжённостью 11,58 км.; Канализационные насосные станции в количестве 3 шт., общей производительностью – 68,0 тыс. м3/сут.; Канализационные камеры и колодцы напорных и безнапорных сетей в количестве 4823 шт. |
| 2. Требования к содержанию проекта Электронной модели сетей водоснабжения и водоотведения |  |
| 2.1. Содержание работы | Электронная модель сетей водоснабжения и водоотведения |
| 2.1. Раздел «Электронная модель сетей водоснабжения и водоотведения» включает: | - Графическое представление объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической основе городского округа и полным описанием связности объектов; - Описание основных объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения; - Описание реальных характеристик режимов работы централизованной системы водоснабжения и водоотведения (почасовые зависимости расход/напор для всех насосных станций и диктующих точек сети в часы максимального, минимального и среднего водоразбора) и ее отдельных элементов; - Моделирование всех видов переключений, осуществляемых на водопроводных сетях (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменения установок регуляторов), в том числе переключения абонентов между станциями подготовки воды питьевого качества; - Балансировка расходов воды и расчета потерь напора по участкам водопроводной сети; - Гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и напорных); - Балансировка расходов сточных вод по участкам канализационной сети; - Групповые изменения характеристик объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения (участков водопроводных и (или) канализационных сетей, абонентов) с целью моделирования различных перспективных вариантов; - Оценка осуществимости сценариев перспективного развития централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обеспечения гидравлических режимов. |
| 2.4.1 Текстовая часть электронной модели централизованной системы водоснабжения и водоотведения должна содержать: | 1) описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов расчетов, возможностей и особенностей; 2) описание модели системы подачи и распределения воды, модели системы водоотведения, системы ввода и вывода данных; 3) описание способа переноса исходных данных и характеристик объектов в электронную модель, а также результатов моделирования в другие информационные системы; |
| 2.5. Требования к представлению результатов работы | Результатом работы по разработке Электронной модели сетей водоснабжения и водоотведения является: - материалы, полученные при разработке Раздел 2.1. «Электронная модель» представить в формате файлов образованных в результате работы в расчётном программном комплексе Zulu Hydro и Zulu Drain. |
| 2.6. Требования к разработке электронной модели сетей водоснабжения и водоотведения | Электронная модель сетей водоснабжения и водоотведения должна соответствовать: - Федеральному закону от 07.12.2011 года № 416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». - Постановлению Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» |
| 3.Порядок и график оказания услугы |  |
| 3.1. Первый этап. Представление Исходной информации, являющейся основой для разработки электронной модели сетей водоснабжения и водоотведения. | Заказчик представляет Исполнителю исходную информацию в соответствии с Приложением №2 к настоящему договору в срок 5 (пять) рабочих дней с даты подписания Договора. |
| - Второй этап. Разработка электронной модели сетей водоснабжения и водоотведения | Исполнитель приступает к выполнению работы по разработке сетей водоснабжения и водоотведения в срок 3 дня с момента получения им от Заказчика (от иных организаций на основании запроса Заказчика) всей исходной информации (Приложение № 2 к Договору). Исполнитель обязан завершить разработку электронной модели сетей водоснабжения и водоотведения и представить Заказчику на согласование результаты работ в электронном виде в срок: 35 календарных дней с момента подписания настоящего Договора. |
| - Третий этап. Проверка Заказчиком материалов Электронной модели сетей водоснабжения и водоотведения. | Заказчик в срок 5 дней с даты получения результата работ (в том числе и случае повторного представления результата работ после доработки) рассматривает представленный проект Электронной модели сетей водоснабжения и водоотведения на предмет его соответствия требованиям, установленным действующим законодательством, настоящему техническому заданию, а также исходной информации. По итогам рассмотрения представленного проекта Электронной модели сетей водоснабжения и водоотведения Заказчик принимает одно из следующих решений: - Принять представленный проект Электронной модели сетей водоснабжения и водоотведения, признать его по итогам проверки соответствующим требованиям установленным действующим законодательством, настоящему техническому заданию, а также исходной информации. В этом случае Заказчик направляет Исполнителю уведомление о том, что проект Электронной модели сетей водоснабжения и водоотведения им принят без замечаний. - Считать представленный проект Электронной модели сетей водоснабжения и водоотведения не соответствующим требованиям установленным действующим законодательством, настоящему техническому заданию, а также исходной информации. В этом случае Заказчик направляет Исполнителю замечания с указанием на допущенные Исполнителем нарушения требований. Исполнитель обязан внести в разработанный им проект Электронной модели сетей водоснабжения и водоотведения изменения и дополнения в срок не более 30 дней с даты получения замечаний и вновь представить результат работ на проверку Заказчику. Стороны подписывают акт выполненных работ в срок 5 дней с даты получения Исполнителем уведомления от Заказчика о том, что Заказчик принимает без замечаний представленный проект Электронной модели сетей водоснабжения и водоотведения. |
| - Гарантийные обязательства | Исполнитель предоставляет гарантию на оказанные услуги сроком 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи выполненных работ. |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| МУП «ОКВК» РБ _________________ А.А. Имангулов |  |

«____» _______________ 2014 г.                                             «____» ________________ 2014 г.

М.П.                                                                                               М.П.