УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «ОКВК» РБ

______________А.А.Имангулов

ПЛАН ЗАКУПОК

МУП «ОКВК» РБ на 2012 год

| № п | Наименование материалов | Ед. изм | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
|  | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 100 | 42 | 4200 |
|  | Кабель ВВГ 3х4 | м | 90 | 47 | 4230 |
|  | Провод ВПП 10 | м | 120 | 20 | 2400 |
|  | Провод ВПП 16 | м | 90 | 25 | 2250 |
|  | Кабель-канал 16Х10 | м | 70 | 12 | 840 |
|  | Кабель-канал 10х10 | м | 50 | 10 | 500 |
|  | Рубильник ЯВЗ-250А | шт. | 2 | 4200 | 8400 |
|  | Светильник ЛПО 2х40 | шт. | 27 | 400 | 10800 |
|  | Светильник ЛПО 20х4 | шт. | 8 | 1800 | 14400 |
|  | Светильник РКУ-125 | шт. | 4 | 1500 | 6000 |
|  | Лампа ЛБ 40х2 | шт. | 6 | 40 | 240 |
|  | Выключатель 2 кл.наружнего исполнения | шт. | 10 | 30 | 300 |
|  | Выключатель 2 кл. внутр.исполнения | шт. | 10 | 30 | 300 |
|  | Автомат ВА 47-29 !П 16А | шт. | 5 | 61 | 305 |
|  | Пускатель ИЕК серии 230В/АСЗ |  |  |  |  |
|  | КМИ 2251 (25 | шт. | 10 | 426 | 4260 |
|  | ПОДШИПНИКИ |  |  |  |  |
|  | 2316 | шт | 3 | 1210 | 3630 |
|  | 2318 | шт. | 2 | 1400 | 2800 |
| № п | Наименование материалов | Ед. изм | Итого | Цена | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 |
|  | 60308 | шт. | 1 | 570 | 570 |
|  | 53612 | шт. | 1 | 950 | 950 |
|  | НАСОСЫ |  |  |  |  |
|  | Эл.погружные насосы |  |  |  |  |
|  | ЭЦВ 8-40-90 | шт. | 5 | 34400 | 172000 |
|  | ЭЦВ 10-65-110 | шт. | 7 | 54400 | 380800 |
|  | ЭЦВ 12-160-100 | шт. | 3 | 68315 | 204945 |
|  | Запасные части к насосам |  |  |  |  |
|  | Рабочее колесо |  |  |  |  |
|  | ЭЦВ 8-40-90 | шт. | 40 | 100 | 4000 |
|  | ЭЦВ 10-65-110 | шт. | 80 | 100 | 8000 |
|  | ЭЦВ 12-160-100 | шт. | 40 | 110 | 4400 |
|  | К 90/85 | шт. | 2 | 9000 | 18000 |
|  | Отвод лопаточ.к насосу |  |  |  |  |
|  | ЭЦВ 8-40-90 | шт. | 40 | 90 | 3600 |
|  | ЭЦВ 10-65-110 | шт. | 20 | 90 | 1800 |
|  | ЭЦВ 12-110-100 | шт | 30 | 110 | 3300 |
|  | ТРУБЫ |  |  |  |  |
|  | Трубы п/эт. ГОСТ 18599 |  |  |  |  |
|  | Труба п/э 110 «С» ПНД П780 SDR 17,6 | м | 589 | 270 | 159030 |
|  | Труба п/э 63 «С» ПНД П780 SDR 17,6 | м | 666 | 90 | 59940 |
|  | Труба п/э 160мм «С» | м | 379 | 500 | 189500 |
|  | Труба канализационная п/э Д=160мм | м | 30 | 500 | 15000 |
|  | Труба ст.76 t=4,0 ВГП | м | 14 | 250 | 3500 |
|  | Труба ст. 108 t=7,0 ВГП | м | 14,55 | 360 | 5238 |
|  | Труба ст. 114 t=4,0 ВГП | м | 35 | 565 | 19775 |
|  | АРМАТУРА НА СЕТИ |  |  |  |  |
|  | Отводы ст. |  |  |  |  |
|  | Отвод ст.40 | шт. | 12 | 50 | 600 |
| № п | Наименование материалов | Ед. изм | Итого | Цена | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 |
|  | Отвод ст.57 | шт. | 4 | 60 | 240 |
|  | Отвод ст.89 | шт. | 4 | 165 | 660 |
|  | Отвод ст.102 | шт. | 15 | 245 | 3675 |
|  | Отвод ст.108 | шт. | 17 | 245 | 4165 |
|  | Отвод ст.114 | шт. | 4 | 260 | 1040 |
|  | Отвод ст.159 | шт. | 10 | 850 | 8500 |
|  | Отвод п/э 110 | шт. | 10 | 840 | 8400 |
|  | Отвод п/э Д=160 | шт. | 4 | 1300 | 5200 |
|  | Вентиль |  |  |  |  |
|  | Вентиль 15 1563р латунь РУ10 | шт. | 13 | 95 | 1235 |
|  | Вентиль бронзовый Д=20мм | шт. | 15 | 182 | 2730 |
|  | Сгон в сборе |  |  |  |  |
|  | Сгон 15 | шт. | 9 | 25 | 225 |
|  | Втулка п/э Д=110 мм | шт. | 1 | 596 | 596 |
|  | Втулка п/э Д=50мм | шт. | 2 | 320 | 640 |
|  | Втулка п/э Д=63мм | шт. | 2 | 460 | 920 |
|  | Водоразборная колонка |  |  |  |  |
|  | Водоразб.колонка КВ-4 Н=2,5 м | шт. | 4 | 5000 | 20000 |
|  | Пожарный гидрант |  |  |  |  |
|  | Пожарный гидрант Н-1,5 | шт. | 20 | 8500 | 170000 |
|  | Подставка под гидрант | шт. | 4 | 3400 | 13600 |
|  | Люк чугунный с крышкой «Т» | шт. | 23 | 4000 | 92000 |
|  | Люк чугунный с крышкой «Л» | шт. | 5 | 2800 | 22400 |
|  | Седелки |  |  | 1 |  |
|  | Д=50мм на п/э | шт. | 7 | 132 | 924 |
|  | Д=63мм на п/э | шт. | 7 | 150 | 1050 |
| № п | Наименование материалов | Ед. изм | Итого | Цена | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 |
|  | Д=110мм на п/э | шт | 8 | 170 | 1360 |
|  | Д=160мм на п/э | шт. | 4 | 300 | 1200 |
|  | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |
|  | Болты |  |  |  |  |
|  | М 10х25 | кг | 1,8 | 92 | 165,6 |
|  | М 10х50 | кг | 3 | 92 | 276 |
|  | М 10х80 | кг | 3 | 92 | 276 |
|  | М 12х65 | кг | 10 | 92 | 920 |
|  | М 12х60 | кг | 5,8 | 92 | 533,6 |
|  | М 16х80 | кг | 33,32 | 110 | 3665,2 |
|  | Болт М 8х25 | шт. | 200 | 15 | 3000 |
|  | Болт М 8х15 | шт. | 200 | 10 | 2000 |
|  | Болт М 8х40 | шт. | 200 | 20 | 4000 |
|  | Болт М 12х80 | кг | 4 | 92 | 368 |
|  | Болт М 12х120 | кг | 0,4 | 92 | 36,8 |
|  | Болт М 12х100 | кг | 0,4 | 92 | 36,8 |
|  | Болт М 6х15 | шт. | 200 | 9 | 1800 |
|  | Болт М 6х25 | шт. | 200 | 9 | 1800 |
|  | Болт М 6х60 | кг | 5 | 105 | 525 |
|  | Болт М 16х65 | кг | 1,3 | 110 | 143 |
|  | Болт М 16х85 | кг | 20 | 110 | 2200 |
|  | Болт М 16х100 | кг | 83,1 | 110 | 9141 |
|  | Болт М 18х100 | кг | 57,5 | 120 | 6900 |
|  | Болт М 14х80 | кг | 4 | 110 | 440 |
|  | Болт М 14х120 | кг | 3,6 | 110 | 396 |
|  | Болт М 20х100 | кг | 11,9 | 120 | 1428 |
| № п | Наименование материалов | Ед. изм | Итого | Цена | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 |
|  | Гайки |  |  |  |  |
|  | М10 | кг | 0,6 | 110 | 66 |
|  | М12 | кг | 1,2 | 110 | 132 |
|  | М14 | кг | 8,64 | 122 | 1054,08 |
|  | М18 | кг | 22,1 | 128 | 2828,8 |
|  | М20 | кг | 4,3 | 128 | 550,4 |
|  | Гайка М16 | кг | 39,4 | 116 | 4570,4 |
|  | Гайка М16х2,0 | кг | 15 | 116 | 1740 |
|  | Гайка М12х1,75 | кг | 4,5 | 110 | 495 |
|  | Гайка М 10Х1,5 | кг | 2 | 110 | 220 |
|  | Гайка М6 | кг | 3 | 108 | 324 |
|  | Шайбы |  |  |  |  |
|  | Шайба оцинк.плоская | кг |  |  |  |
|  | Д=8 | кг | 1 | 90 | 90 |
|  | Д=10 | кг | 2,05 | 113 | 231,65 |
|  | Д=12 | кг | 4,3 | 113 | 485,9 |
|  | Д=14 | кг | 4 | 124 | 496 |
|  | Д=16 | кг | 19,83 | 113 | 2240,79 |
|  | Д=18 | кг | 12,4 | 113 | 1401,2 |
|  | Д=20 | кг | 1,6 | 130 | 208 |
|  | Шайба плоская Д6 | шт. | 200 | 16 | 3200 |
|  | Шайба плоская Д8 | шт. | 100 | 33 | 3300 |
|  | Шайба плоская 10 | кг | 2 | 100 | 200 |
|  | Шайба плоская 12 | кг | 2 | 100 | 200 |
|  | Фланцы |  |  |  |  |
|  | РУ-10 | шт. | 19 | 230 | 4370 |
|  | РУ-10 | шт. | 24 | 310 | 7440 |
|  | РУ-10 | шт. | 78 | 450 | 35100 |
| № п | Наименование материалов | Ед. изм | Итого | Цена | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 |
|  | Фланцы РУ-10 | шт. | 12 | 900 | 10800 |
|  | РУ-10 | шт. | 12 | 1000 | 12000 |
|  | Фланцы 300 ст.плоские РУ-10 | шт. | 2 | 2600 | 5200 |
|  | Заготовки для фланцев Д=100мм | шт. | 4 | 280 | 1120 |
|  | Металл |  |  |  |  |
|  | Сталь круглая |  |  |  |  |
|  | Д=10мм | кг | 200 | 70 | 14000 |
|  | Д=12мм | кг | 200 | 70 | 14000 |
|  | Д=14 мм | кг | 200 | 70 | 14000 |
|  | Д=20мм | кг | 200 | 70 | 14000 |
|  | Д=25 мм | кг | 200 | 70 | 14000 |
|  | Д=30м | кг | 200 | 70 | 14000 |
|  | Д=36мм | кг | 200 | 70 | 14000 |
|  | Д=40мм | кг | 208 | 70 | 14560 |
|  | Д=60мм | кг | 200 | 70 | 14000 |
|  | Д-80мм | кг | 200 | 70 | 14000 |
|  | Д=120мм | кг | 200 | 70 | 14000 |
|  | Д=180мм | кг | 100 | 70 | 7000 |
|  | Круг стальной Д=10мм | кг | 10 | 70 | 700 |
|  | Круг стальнойД=12мм | кг | 15 | 70 | 1050 |
|  | Круг стальной Д=14мм | кг | 10 | 70 | 700 |
|  | Круг стальной Д=16мм | кг | 15 | 70 | 1050 |
|  | Круг стальной Д=18 мм | кг | 19,2 | 70 | 1344 |
|  | Круг стальной Д=22 мм | кг | 3 | 70 | 210 |
|  | Сталь листовая |  |  |  |  |
|  | t=1мм | кг | 250 | 36 | 9000 |
|  | t=1,5мм | кг | 250 | 36 | 9000 |
|  | t=2,0мм | кг | 356,1 | 36 | 12819,6 |
| № п | Наименование материалов | Ед. изм | Итого | Цена | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 |
|  | Сталь листовая t=3.0 мм | кг | 250 | 36 | 9000 |
|  | t=4мм | кг | 1285 | 36 | 46260 |
|  | t=5,0мм | кг | 213 | 36 | 7668 |
|  | t=8мм | кг | 16 | 36 | 576 |
|  | t=10мм | кг | 714 | 36 | 25704 |
|  | t=12мм | кг | 100 | 36 | 3600 |
|  | t=16мм | кг | 150 | 36 | 5400 |
|  | Арматура |  |  |  |  |
|  | Ø=8мм | кг | 760 | 38 | 28880 |
|  | Ø=10мм | кг | 111,9 | 38 | 4252,2 |
|  | Ø=12мм | кг | 8 | 38 | 304 |
|  | Ø=15мм | кг | 30 | 38 | 1140 |
|  | Шестигранник |  |  |  |  |
|  | Шестигранник 13 мм | кг | 100 | 62 | 6200 |
|  | Шестигранник 17 мм | кг | 100 | 62 | 6200 |
|  | Шестигранник 19 мм | кг | 100 | 62 | 6200 |
|  | Шестигранник 20 мм | кг | 8 | 62 | 496 |
|  | Шестигранник 24 мм | кг | 100 | 62 | 6200 |
|  | Шестигранник 32 мм | кг | 100 | 62 | 6200 |
|  | ПРОКЛАДОЧНЫЕ и РЕЗИНОТЕХ.ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |
|  | Набивка сальниковая АП-31 Д=16 | кг | 5 | 210 | 1050 |
|  | Набивка сальниковая АП-31 Д=14 | кг | 5 | 210 | 1050 |
|  | Набивка сальниковая АП-31 Д=8 | кг | 17 | 210 | 3570 |
|  | Набивка сальниковая АП-31 Д=6 | кг | 6 | 210 | 1260 |
|  | Набивка сальниковая АП-31 Д=10 | кг | 2 | 210 | 420 |
| № п | Наименование материалов | Ед. изм | Итого | Цена | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 |
|  | паранит |  |  |  |  |
|  | Паранит ПОН t=0,5 мм | кг | 10 | 122 | 1220 |
|  | Паранит ПОН t=1 мм | кг | 10 | 122 | 1220 |
|  | Паранит ПОН t=2 мм | кг | 7 | 122 | 854 |
|  | Паранит ПОН t=4 мм | кг | 33 | 122 | 4026 |
|  | Паранит ПОН t=3 мм | кг | 10 | 122 | 1220 |
|  | Паранит ПОН t=5 мм | кг | 5 | 122 | 610 |
|  | Резина сырая | кг | 10 | 308 | 3080 |
|  | Резина бензиномаслостойкая сырая | кг | 45 | 220 | 9900 |
|  | Резина бензиномаслостойкая 2.0 | кг | 40 | 132 | 5280 |
|  | Резина бензиномаслостойкая 3,0 | кг | 40 | 132 | 5280 |
|  | Резина бензиномаслостойкая 6.0 | кг | 16 | 145 | 2320 |
|  | Резина листовая 2,0 | кг | 25 | 110 | 2750 |
|  | Резина листовая 3,0 | кг | 20 | 110 | 2200 |
|  | Пластина МБС t=2мм | кг | 2,1 | 120 | 252 |
|  | Пластина МБС t=4мм | кг | 87,5 | 120 | 10500 |
|  | Пластина МБС t=3мм | кг | 7,5 | 120 | 900 |
|  | Пластина МБС t=5мм | кг | 26,2 | 120 | 3144 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
|  | Цемент М400 | кг | 21741,5 | 4 | 86966 |
|  | Кирпич М 125 | шт. | 7583 | 6 | 45498 |
|  | Известь гашеная | кг | 275 | 5 | 1375 |
|  | Побелка клеевая | кг | 562,5 | 16 | 9000 |
|  | Клей малярный | кг | 22,2 | 70 | 1554 |
|  | Алибастра | кг | 769,7 | 13 | 10006,1 |
|  | Сухая смесь «Витонит» | кг | 1842,4 | 40 | 73696 |
|  | Паста известковая | кг | 778,5 | 13 | 10120,5 |
|  | Песок | м3 | 51,53 |  |  |
| № п | Наименование материалов | Ед. изм | Итого | Цена | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 |
|  | ПГС | м3 | 21,16 | 800 | 16928 |
|  | Щебень средней фракции | м3 | 14,38 | 800 | 11504 |
|  | Олифа | л | 467,1 | 75 | 35032,5 |
|  | Стекло жидкое | кг | 66,54 | 38 | 2528,52 |
|  | Стекло t=4мм | м2 | 26 | 365 | 9490 |
|  | Шпатлевка | кг | 950 | 30 | 28500 |
|  | Герметик селиконовый | шт | 6 | 118 | 708 |
|  | Обои по 5 м2 | рул | 12 | 500 | 6000 |
|  | Обои по 5 м2 | рул | 30 | 300 | 9000 |
|  | Клей обойный | кг | 1,5 | 60 | 90 |
|  | Кузбаслак БТ-577 | л | 4,5 | 65 | 292,5 |
|  | Лак битумный | кг | 17 | 65 | 1105 |
|  | Лак мебельный | кг | 1 | 80 | 80 |
|  | Ацетон | л | 30 | 55 | 1650 |
|  | Растворитель 646 | л | 153,5 | 80 | 12280 |
|  | Плитка потолочная | м2 | 18 | 50 | 900 |
|  | Бикрост (рулон по 15м2) | рул | 33 | 980 | 32340 |
|  | Дюбель-гвоздь 8х80 распорный | шт. | 60 | 1,2 | 72 |
|  | Дюбель-гвоздь 6х40 -//- | шт | 770 | 0,6 | 462 |
|  | Дюбель-гвоздь 6х60 -//- | шт | 500 | 0,8 | 400 |
|  | Дюбель-гвоздь 6х80 -//- | шт | 500 | 1 | 500 |
|  | Дюбель-гвоздь 8х80 -//- | шт | 500 | 1,2 | 600 |
|  | Дюбель-гвоздь 8х100 -//- | шт | 500 | 1,4 | 700 |
|  | Стальной рамный распорный дюбель 10х40мм | шт | 150 | 4 | 600 |
|  | Краска ПФ 115 синяя | кг | 221,7 | 130 | 28821 |
|  | Краска ПФ 115 голубая | кг | 411,87 | 130 | 53543,1 |
|  | Краска ПФ 115 черная | кг | 65,3 | 130 | 8489 |
|  | Краска ПФ 115 красная | кг | 35,8 | 130 | 4654 |
| № п | Наименование материалов | Ед. изм | Итого | Цена | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 |
|  | Краска ПФ 115 зеленая | кг | 10 | 130 | 1300 |
|  | Краска ПФ 115 белая | кг | 90,6 | 130 | 11778 |
|  | Краска ПФ 115 желтая | кг | 27 | 130 | 3510 |
|  | Краска ПФ 115 коричневая | кг | 16,4 | 130 | 2132 |
|  | Краска ПФ 115 серая | кг | 119 | 130 | 15470 |
|  | Краска ПФ 115 половая | кг | 32,8 | 130 | 4264 |
|  | Краска ПФ 115 бежевая | кг | 31,6 | 130 | 4108 |
|  | Краска МЛ «черная» | кг | 100 | 195 | 19500 |
|  | Краска МЛ «голубая» | кг | 50 | 195 | 9750 |
|  | Краска МЛ «белая» | кг | 60 | 195 | 11700 |
|  | Краска МЛ «защитная» | кг | 60 | 195 | 11700 |
|  | Краска МЛ «серая» | кг | 60 | 195 | 11700 |
|  | Краска МЛ «красная» | кг | 100 | 195 | 19500 |
|  | Краска МЛ «синяя» | кг | 50 | 195 | 9750 |
|  | Краска МЛ «желтая» | кг | 20 | 195 | 3900 |
|  | Уайт-спирит | л | 20 | 55 | 1100 |
|  | Сурик по железу | кг | 89,2 | 95 | 8474 |
|  | Краска водоэмульсионная белая | кг | 178,8 | 85 | 15198 |
|  | Пудра алюминиевая | кг | 4 | 180 | 720 |
|  | Кольцо перекрытия Д=1,0м | шт. | 7 | 1130 | 7910 |
|  | Кольцо перекрытия Д=1,5м | шт. | 6 | 2260 | 13560 |
|  | Кольцо перекрытия Д=2,0м | шт | 1 | 3390 | 3390 |
|  | Кольцо ж/б стеновое Н-1м Ø 1,0м | шт | 12 | 1900 | 22800 |
|  | Кольцо ж/б стеновое Н-1м Ø 1,5м | шт | 16 | 2800 | 44800 |
|  | Кольцо ж/б стеновое Н-1м Ø 2,0м | шт | 2 | 10000 | 20000 |
|  | Пенопласт листовой 1000х1000х50шт. |  | 15 | 115 | 1725 |
|  | Клей плиточный | кг | 550,1 | 15 | 8251,5 |
|  | Затирка для половой щели | кг | 48 | 30 | 1440 |
| № п | Наименование материалов | Ед. изм | Итого | Цена | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 |
|  | Профнастил оцинкованный некрашенный 1,10х5,0 С20 | лист | 36 | 1100 | 39600 |
|  | Утеплитель «YPSA «t=10см | м2 | 149 | 180 | 26820 |
|  | t=5см | м2 | 95 | 170 | 16150 |
|  | Дюбель рамный 10х202 | шт. | 50 | 11 | 550 |
|  | 10х132 | шт | 25 | 8 | 200 |
|  | 10х92 | шт | 100 | 7 | 700 |
|  | 10х112 | шт | 100 | 8 | 800 |
|  | 10х150 | шт | 100 | 9 | 900 |
|  | 8х80 | шт. | 100 | 6 | 600 |
|  | Пленка пароизоляционная | м2 | 183 | 21 | 3843 |
|  | Поликарбонат t=4мм | м2 | 7 | 280 | 1960 |
|  | Мастика битумная | кг | 7,8 | 20 | 156 |
|  | Стекломагниевый лист 2,5х1,25 | лист | 31 | 430 | 13330 |
|  | Серпянка шир.10см | м | 100 | 4 | 400 |
|  | Грунтовка пропиточная | л | 50 | 50 | 2500 |
|  | Профили потолочные | шт. | 80 | 75 | 6000 |
|  | Направляющие стеновые | шт | 19 | 50 | 950 |
|  | Подвесы из сварочной проволоки Д=3х4мм | шт. | 109 | 5 | 545 |
|  | Крабы | шт. | 109 | 15 | 1635 |
|  | Гвозди 200 | кг | 10 | 90 | 900 |
|  | Гвозди 150 | кг | 10,8 | 90 | 972 |
|  | Гвозди 120 | кг | 5 | 90 | 450 |
|  | Гвозди 100 | кг | 16,4 | 90 | 1476 |
|  | Гвозди 80 | кг | 6 | 90 | 540 |
|  | Гвозди 70 | кг | 8 | 90 | 720 |
|  | Гвозди 50 | кг | 5 | 90 | 450 |
|  | Гвозди 40 | кг | 5 | 90 | 450 |
|  | гвозди 25 | кг | 5 | 90 | 450 |
| № п | Наименование материалов | Ед. изм | Итого | Цена | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 |
|  | Плитка половая 30х30 | шт. | 988 | 30 | 29640 |
|  | Плитка облицовочная для наружных работ 30х30 | шт. | 90 | 30 | 2700 |
|  | ДСП 1,5х3,5 | м2 | 5 | 122 | 610 |
|  | ДВП 1,75х2,7 | м2 | 90 | 49 | 4410 |
|  | Линолеум | м2 | 6 | 250 | 1500 |
|  | Линолеум | м2 | 32 | 400 | 12800 |
|  | Клей для линолеума | шт | 4 | 130 | 520 |
|  | Доска 20 мм (береза) | м3 | 0,5 | 3000 | 1500 |
|  | Доска сосновая 50мм | м3 | 5,7 | 7000 | 39900 |
|  | 30мм | м3 | 4,5 | 7000 | 31500 |
|  | Брус 50х50 (береза) | м3 | 1,5 | 3000 | 4500 |
|  | Брус 200х200 (сосна) | м3 | 0,4 | 7000 | 2800 |
|  | Брус 100х150 (сосна) | м3 | 3,5 | 7000 | 24500 |
|  | Оргстекло 5 | м2 | 3 | 600 | 1800 |
|  | Клей для потолочной плитки | шт. | 3 | 80 | 240 |
|  | Плинтус потолочный длина 1,0м | шт. | 32 | 35 | 1120 |
|  | Плинтуса половые ,5м | шт. | 52 | 150 | 7800 |
|  | Плитка кафельная стеновая 20х30 | шт. | 536 | 25 | 13400 |
|  | Смесь сухая для заделки швов между стеновыми плитками | кг | 15,8 | 30 | 474 |
|  | Грунтовка | кг | 60 | 44 | 2640 |
|  | Фурнитура |  |  |  |  |
|  | Шпингалеты дверные | шт. | 10 | 25 | 250 |
|  | Оконные | шт. | 20 | 25 | 500 |
|  | Ручки дверные | шт. | 10 | 30 | 300 |
|  | Оконные | шт. | 10 | 30 | 300 |
|  | Шарниры дверные | шт. | 6 | 50 | 300 |
|  | Уголки мебельные | шт. | 50 | 15 | 750 |
|  | Уголки оконные | шт. | 40 | 10 | 400 |
| № п | Наименование материалов | Ед. изм | Итого | Цена | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 |
|  | Петли дверные левые | шт. | 20 | 50 | 1000 |
|  | правые | шт. | 20 | 50 | 1000 |
|  | Петли оконные левые | шт | 20 | 40 | 800 |
|  | правые | шт | 20 | 40 | 800 |
|  | Петли форточные | шт | 20 | 30 | 600 |
|  | ПРОЧЕЕ |  |  |  |  |
|  | Литол-24 | кг | 56 | 120 | 6720 |
|  | Котлы 100 кВт | шт. | 2 | 80000 | 160000 |
|  | Гипохлорит натрия | кг | 4000 | 9 | 36000 |
|  | Мойка | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
|  | Смеситель для кухни | шт. | 3 | 1000 | 3000 |
|  | Сифон под раковину |  | 2 | 100 | 200 |
|  | Гибкая подводка | шт. | 2 | 100 | 200 |
|  | Сливное устройство для душа | шт. | 1 | 300 | 300 |
|  | Припой ПОС-40 | Кг | 5 | 220 | 1100 |
|  | Масло гипойдное | кг | 3 | 30 | 90 |
|  | Масло трансформаторное | л | 9 | 25 | 225 |
|  | Масло индустриальное | кг | 60 | 25 | 1500 |
|  | Герметик сантехнический | шт. | 1 | 50 | 50 |
|  | Лента ПВХ изоляционная | шт. | 1 | 280 | 280 |
|  | Изолента х/б 2ПОЛ гост 2162-78 | шт. | 5 | 23 | 115 |
|  | Изолента ПХВ | шт. | 180 | 12 | 2160 |
|  | Изолента ПВХ aviora | шт. | 21 | 28 | 588 |
|  | Карбит (ацетилен) | кг | 125 | 40 | 5000 |
|  | Электроды МР-3-3 | кг | 147,5 | 85 | 12537,5 |
|  | Электроды МР ¾ | кг | 78 | 85 | 6630 |
|  | Электроды по чугуну | кг | 12 | 570 | 6840 |
|  | Электроды УОНИ-3 | кг | 474 | 80 | 37920 |
|  | Электроды УОНИ-4 | кг | 126 | 80 | 10080 |
|  | Сормайт | кг | 5 | 32 | 160 |
|  | Газ-пропан | бал | 58,05 | 511 | 29663,55 |
| № п | Наименование материалов | Ед. изм | Итого | Цена | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 |
|  | Кислород | бал | 130,3 | 150 | 19545 |
|  | Газ-пропан | кг | 17,75 | 35 | 621,25 |
|  | Рукав резиновый напорный Д=20мм | м | 15 | 300 | 4500 |
|  | Рукав гофрированный Ø50 L=6м | шт | 1 | 460 | 460 |
|  | Текстолит 5 мм | м2 | 2 | 216 | 432 |
|  | Колючая проволока однорядная | м | 3570 | 11 | 39270 |
|  | Проволока сварочная Д=3мм | кг | 5 | 25 | 125 |
|  | Сетка рабица с ячейкой 20х20мм | м2 | 22,5 | 227 | 5107,5 |
|  | Трос стальной Д=5-8 мм | м | 20 | 30 | 600 |
|  | Трос стальной Д=12мм | м | 7 | 100 | 700 |
|  | Шланг кислородный Д=8-10 | м | 40 | 66 | 2640 |
|  | Шланг кислородный Д=20 | м | 6 | 70 | 420 |
|  | Шланг прорезиненный Д=32 | м | 10 | 43 | 430 |
|  | Шланг прорезиненный Д=16 | м | 20 | 43 | 860 |
|  | Шланг прорезиненный Д=14 | м | 10 | 43 | 430 |
|  | Шланг прорезиненный Д=40 | м | 10 | 43 | 430 |
|  | Фторопласт д 20 | кг | 1 | 120 | 120 |
|  | Фторопласт д 30 | кг | 1 | 120 | 120 |
|  | Фторопласт д 50 | кг | 1 | 120 | 120 |
|  | Фторопласт д 70 | кг | 1 | 120 | 120 |
|  | Динамометрический ключ | шт. | 1 | 350 | 350 |
|  | Тормозная жидкость | л | 50 | 70 | 3500 |
|  | Канат буксирный | м | 20 | 36 | 720 |
|  | Разъем для проводки | шт. | 200 | 100 | 20000 |
|  | Кошма или неткан.полотно | м2 | 20 | 48 | 960 |
|  | Авторезина | шт. | 68 |  | 478000 |
|  | Аккумуляторы | шт. | 24 |  | 112100 |