Информация о доступной мощности

централизованных систем водоснабжения и водоотведения

МУП «Водоканал» за 2016 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов водоснабжения, населенный пункт | Установленная производственная мощность, тыс.м3/сутки | Фактически используемая мощность, тыс.м3/сутки | Резерв мощности, тыс.м3/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Система водоснабжения ГО г Октябрьский | 49,517 | 21,882 | 27,635 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов водоотведения, адрес | Установленная мощность, тыс.м3/сутки | Фактически используемая мощность, тыс.м3/сутки | Резерв мощности, тыс.м3/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Главная канализационная насосная станция, адрес | 40,0 | 14,327 | 25,673 |
| Канализационная насосная станция (ул.Северная 25/14) | 0,72 | 0,013 | 0,707 |
| Канализационная насосная станция с резервуаром (ул.Кузнечная) | 5,184 | 0,140 | 5,044 |
| Биологические очистные сооружения канализации (БОСК)  | 42,7 | 14,327 | 28,373 |